## Záradék
Név : Kerepes Város Önkormányzata
Cím : Kerepes, Wéber Ede utca |  | Kelt: 2015 év...........hó...nap
felnőtt orvosi rendelő |  | Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:2015 év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette :.....................
Központi gázkazán csere, szerelés.
Meglévő gázkazán leszerelése, helyére kondenzációs 24 KW-os kondenzációs fűtőkészülék beszerelése, csatlakoztatása a meglévő rendszerhez, vezérléssel, érzékelőkkel, kondenzációs füstgázelvezetés kiépítésével, elektromos hálózatra kötéssel, terveztetéssel, üzembe helyezéssel, gáz műszaki biztonsági ellenőrzéssel - Gáz-MEO -, műszaki átadási dokumentáció összeállításával.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Elektromos energia ellátás, vil
Elektromos energia ellátás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-002 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig, EPH-ra kötés, elektromos bekötlés anagszükséglete | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 71-006-13.2 | Termosztátok, helyiség hőmérséklet érzékelők elhelyezése, hőmérséklet ékelők elhelyezése, külön érzékelő és kiértékelő egységekkel szobatermosztát központi egység (vezérlés kiépítése) | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények elhelyezése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-000-4.2.1.1 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak kazánok 60 kW-ig | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 82-005-1 | Acéllemez, vagy öntöttvas melegvízüzemű kazán elhelyezése és bekötése földgáz tüzeléssel, 40,0 kW teljesítményig (Baxi Luna Duo-Tec kondenzációs fűtő 24 KW, vagy azzal egyenértékű) bővítő idommal 60/100-ról 80/125-re. | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | 82-005 "K" | Kazán bekötéséhez szükséges rendszer kiépítése 50 kg-ig (mágneses iszapleválasztóval, légtelenítővel, elzáró szerelvényekkel) | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 82-016-14.1.3 | Indító idom (80/125) mérőhellyel, komplett kondenzvíz elvezető szifonnal | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | "K" | Kéménybélelés koncentrikus rendszerrel 80/125 PPs/Alu, tetőátvezetéssel, rögzítéssel, hő és áramlástechnikai méretezéssel, ügyintézéssel. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
6 | 82-016-42 | Kazánház illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 23.261 - 45.440 W teljesítmény között (szakszervíz által) | 1 | db |  |  | 0 | 0
170 | "K" | Gázterv készítése, engedélyeztetés (TIGÁZ) | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | "K" | Gáz műszaki biztonsági ellenőrzés (gáz-MEO) | 1 | db |  |  | 0 | 0
9 | "K" | Szerelés utáni műszaki átadás előkészítése: Gépészeti szerelvények feliratozása, üzemeltetési utasítás elkészítése, dokumentáció összeállítása (kivitelezői, FMV-i nyilatkozat, átvételi bizonylatok ...) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0